Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa inwestycji

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku garażowego (magazynu) z funkcją ukrycia U1, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Lokalizacja inwestycji

- działka nr 419/10 obręb Klembów, gm. Klembów

- własność gruntu – Gmina Klembów

- przeznaczenie terenu pod zabudowę w mpzp: teren infrastruktury technicznej,

- wysokość projektowanego budynku – do 8 m

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej 30%

- Opis inwestycji

- wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej budynku garażowego (magazynu) z funkcją ukrycia U1 dla około 120 osób i powierzchni około 240 m2 zgodnie ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 4 listopada 2025 r. w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz warunków technicznych ich użytkowania i usytuowania

- wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej przebudowy kolizji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- uzyskanie wszelkich wymaganych zgód, opinii i uzgodnień

- należy zaprojektować budynek wolnostojący wyposażony we wszystkie wymagane przepisami instalacje

- projektowany czas ochrony wynosi poniżej 48 godzin

- Okres realizacji inwestycji

do 20.12.2026 – przygotowanie projektu technicznego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę

- Okres realizacji inwestycji

Wykonana dokumentacja powinna zawierać:

- mapę do celów projektowych;

- projekt budowlany, łączenie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami 
i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub skutecznego zgłoszenia budowy, wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;

- projekty techniczne wszystkich branż,

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- w wersji elektronicznej zapisanej w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje oraz wersji w elektronicznej edytowalnej - na nośniku CD/DVD.

- Wykonawca złoży Zamawiającemu dokumentację w następującej ilości egzemplarzy:

- w formie pisemnej:

- mapę do celów projektowych – 2 egz.;

- projekt budowlany, łączenie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami 
i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę 
lub skutecznego zgłoszenia budowy, wykonany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – 2 egz.;

- projekty techniczne wszystkich branż – 2 egz;

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie – 2 egz.;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz.;

- w formie elektronicznej – zapisanej w formacie otwieranym przez ogólnodostępne aplikacje oraz w wersji elektronicznej edytowalnej – na nośniku CD/DVD.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie budowy.